复试科目考试大纲

| 科目名称 | 自动检测技术 | 复试专业 | 控制科学与工程、控制工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、考试范围及要点 |  |  |  |
| 1、检测技术理论基础 掌握检测技术的基本知识，包括测量与误差的基本概念、测量误差的处理方法和自动化仪表的质量指标。 2、主要过程参数的检测方法 掌握温标的基本概念及温标的传递。掌握热电偶的测温原理、热电偶的冷端处理。掌握热电阻测温原理、热电阻的接线方式。掌握热敏电阻、集成温度传感器测温原理。掌握非接触式测温的基本原理，掌握黑体热辐射与温度的关系，掌握亮度温度、辐射温度、比色温度的特点。 掌握压力压差的基本概念。掌握电阻应变式压力传感器的原理及测量电路、电容式差压变送器的基本工作原理。 掌握流量的基本概念及流量测量的主要方法及其基本原理。掌握流量仪表流量特性的概念。掌握差压式流量计、容积式流量计、电磁流量计和超声波流量计的基本工作原理。 掌握物位检测的概念。掌握压力法、浮子法、电磁法、超声波法测量液位的原理。 掌握成分分析和物性检测的基本概念。掌握热导式气体分析的基本原理、氧气的检测与分析原理、红外线气体分析原理。 3、机械量的检测方法 掌握机械量检测的基本概念。掌握位移检测的原理，包括差动变压器、电容式位移变换器。掌握电涡流式传感器、光栅传感器、霍尔式传感器、光电码盘的基本测量原理，及其用于检测相关机械量的方法。 4、变送器与执行器 掌握变送器的基本概念，包括零点迁移、量程调整和信号传输方式。掌握智能变送器的基本硬件结构。 掌握开关量执行仪表、电动执行器、气动执行器，电－气转换器、阀门定位器（包括智能阀门定位器）的工作原理以及阀门的理想流量特性、实际流量特性。掌握如何选用执行器（包括流量特性、气开和气关、单座和双座等）。 |  |  |  |
| 二、考试形式及试卷结构 |  |  |  |
| 闭卷笔试，试卷结构：填空题、问答题。 |  |  |  |
| 参考书目： |  |  |  |
| 张毅主编．自动检测技术及仪表控制系统（第3版）．北京：化学工业出版社，2012 |  |  |  |